ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 24.12.2010 № 1810

- ПЕРЕЧЕНЬ

- обязательных работ и услуг по содержанию

- и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Текущий ремонт | По мере необходимости |
| Фундаменты (устранение местных деформаций, ремонт вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы) |  |
| Стены и фасады (герметизация стыков, заделка; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и частичная окраска фасадов) <*> |  |
| Крыши (устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб) |  |
| Оконные и дверные заполнения (смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений в местах общего пользования) |  |
| Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы (восстановление или замена отдельных участков и элементов) |  |
| Полы (замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования) |  |
| Внутренняя отделка (восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях) |  |
| Центральное отопление (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления общедомового имущества) <**> |  |
| Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях общедомового оборудования) <**> |  |
| Электроснабжение и электротехнические устройства (установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит) |  |
| Вентиляция (замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции) |  |
| Мусоропроводы (восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств) |  |
| Специальные общедомовые технические устройства (лифтовое хозяйство, ВДГО, ППА и т.д. по договорам подряда) |  |
| Внешнее благоустройство (ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха) |  |
| Уборка территорий домовладений |  |
| Холодный период |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |
| Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| Теплый период |  |
| Подметание территории | 1 раз в двое суток - 1 категория 1 раз в сутки - 2 и 3 категории |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Обслуживание мусоропроводов |  |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| Устранение засора | По мере необходимости |
| Техническое обслуживание, осмотр, мелкий ремонт | По мере необходимости |
| Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| Электроэнергия на освещение мест общего пользования и технические цели | Ежедневно |
| Вывоз ТБО | По мере накопления согласно договору |
| Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления |
| Техническое обслуживание лифтового хозяйства | Ежедневно |
| Услуги подрядных организаций |  |
| Обслуживание вентканалов | 2 раза в год |
| Обслуживание дымоходов | 2 раза в год |
| Дератизация | 1 раз в месяц |
| Дезинсекция | 1 раз в год |
| ВДГО | 1 раз в год |
| ППА | Ежемесячно |
| Обслуживание электроплит | Ежемесячно по заявкам |

- --------------------------------

- <*> Гарантийный срок - 6 месяцев.

- <**> Гарантийный срок - 1 год.

- Примечание. В состав общего имущества включаются:

- а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

- б) крыши;

- в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

- г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

- д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

- е) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

# Руководитель Департамента

управления имуществом

городского округа Самара 						       В.С.Кужилин