ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

Ремонт_кровли профлист

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт кровли из профлиста на многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость 1 кв.м. ремонтируемой поверхности составляет 1284,53 руб.* |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали |
|  | Строительный мусор |
| 2 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных |
|  | Строительный мусор |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных - люк выхода на кровлю |
|  | Строительный мусор |
| 4 | Устройство слуховых окон |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м |
| 5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |
| 6 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |
| 7 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК> |
| 8 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |
|  | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м - конек |
| 10 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к слуховым окнам и люку |
| 11 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов - слуховое окно+люк выхода на кровлю |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 12 | Устройство трубчатого снегозадержания |
|  | Снегозадержатель труб. Borqe 3м, 4 опоры |
| 13 | Устройство колпаков над шахтами в два канала |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами - вентканалы |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм - вентшахты |
| 16 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная - вентканалы |
| 17 | Очистка участка от мусора |
|  | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный |
|  | Перевозка груза 1 класса на 25 км |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_кровля мягкая

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт мягкой кровли в один слой на многоквартирном доме |
| (наименование работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость ремонта 1 кв.м. мягкой кровли составляет 969,85 рублей * |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 |
| 3 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием газовых горелок для последующего покрытия |
| 4 | Покрытие кровли из наплавляемых рулонных материалов в один слой |
|  | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков |
|  | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) |
| 6 | Устройство примыкания к телеантенне, эл.стойке |
|  | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м |
| 8 | Снятие и установка фартуков из листовой стали шириной до 0,4 м - материал б\у |
|  | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный |
|  | Перевозка груза 1 класса до 25 км - мусор |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_кровля шифер

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт шиферной кровли на многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) |
| Стоимость 1 кв.м. ремонтируемой поверхности составляет 1128,98 рублей* |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
|  | Строительный мусор |
| 2 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных |
|  | Строительный мусор |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных - люк выхода на кровлю |
|  | Строительный мусор |
| 4 | Устройство слуховых окон |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м |
| 5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |
| 6 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК> |
| 7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам |
| 9 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |
| 10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев |
|  | Строительный мусор |
| 11 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм |
|  | Строительный мусор |
| 12 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м |
|  | Строительный мусор |
| 13 | Устройство колпаков над шахтами в два канала |
| 14 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  | Строительный мусор |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора |
|  | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный |
|  | Перевозка груза 1 класса на 25 км |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_лежак канализац

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Ремонт лежака канализации в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость замены 1 (одного) погонного метра канализации составляет 1378,78 рублей* |
| № п.п. | Наименование работ, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |
|  | Труба ПВХ рыжая, диаметром 110 мм, длиной 2м |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |
|  | Труба ПЭ, диаметром 50 мм, длиной 2м |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов |
|  | Ревизия рыжая ПВХ Д-110мм |
|  | Муфта рыжая Д-110мм |
|  | Отвод рыжий ПВХ Д-110х135 |
|  | Заглушка рыжая ПВХ Д-110мм |
|  | Отвод ПЭ 50ммх135 |
|  | Ревизия ПЭ Д-50мм |
|  | Муфта ПЭ Д-50мм |
|  | Переход 73х50 |
|  | Переход 123х110 |
| 6 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников |
|  | Тройник рыжий ПВХ Д-110х100х90 |
|  | Тройник ПЭ 100х50х90 |
| 7 | Очистка канализационной сети внутренней - выпуск |
| 8 | Очистка подвала от строительного мусора |
|  | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы чугунные и их части |
|  | Перевозка груза 1 класса на 25 км |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_лежак отопления

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт лежака отопления в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ(УСЛУГ) |
| Стоимость 1 м. (одного метра) ремонтируемого лежака составляет 1291,11 рублей* |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |
| 3 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |
|  | Переходы диаметром условного прохода 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм |
| 7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |
| 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_лежак ХВС

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт лежака холодного водоснабжения (ХВС) в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость ремонта 1 (одного) метра лежака ХВС составляет 852,95 рубля* |
| № п.п. | Наименование работ, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |
| 4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |
| 5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_подъезд

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт подъезда многоквартирного дома |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость 1 кв.м ремонтируемой поверхности составляет 329,14 рублей * |
| № п.п. | Наименование работ, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |
| 2 | Ремонт штукатурки стен |
| 3 | Окраска клеевыми составами улучшенная стен и потолков |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |
| 5 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
| 9 | Окраска масляными составами - полоса по лестничному маршу |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий эл.щита за два раза с земли и лесов |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |
| 13 | Масляная окраска ранее окрашенных деревянных поручней |
| 14 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 |
| 15 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 |
| 16 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен (тамбурный блок, еслионтесть) |
| 17 | Смена дверных приборов пружины |
| 18 | Смена дверных приборов задвижки |
| 19 | Установка почтовых ящиков |
| 20 | Ремонт металлического ограждения лестничного марша |
| 21 | Смена светильников с лампами накаливания |
| 22 | Смена выключателей |
| 23 | Замена провода сечением до 2х2,5 мм2 |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_стояк ГВС

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт стояка горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость 1 (одного) метра ремонтируемой поверхности составляет 758,77 рублей * |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм |
|  | Резьба Д-25 |
| 4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |

Ремонт_стояк отопления

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт стояка отопления в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость 1 (одного) метра ремонтируемого стояка отопления составляет 566,56 рублей * |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |
|  | Резьба Д-20 |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |
| 4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |
| 5 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |

Ремонт_стояк ХВС

| ООО УК «ПРИВОЛЖСКОЕ ПЖРУ» |
| --- |
| (наименование управляющей организации) |
| Текущий ремонт стояка холодного водоснабжения (ХВС) в многоквартирном доме |
| (наименование выполняемых работ) |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| Стоимость 1 (одного) метра ремонтируемого стояка составляет 575,85 рублей * |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| 1 | 2 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм |
|  | Резьба Д-20 |
| 3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |
| * расчет выполнен в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 - 35.2004) утвержденной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу по состоянию на 01.10.2013г. |